# Análise de Dados e Filtragem do Subgrupo B3 Comercial (CELESC/ANEEL 1994–2026)

Este documento consolida o procedimento de Engenharia de Dados e Filtragem do Subgrupo B3 Comercial (Baixa Tensão), elaborado no âmbito das análises do projeto de apoio à decisão para migração ao Mercado Livre de Energia em Santa Catarina (Lei nº 15.269/2025).

## 1. Isolamento da Classe Comercial (Subgrupo B3)

A partir do banco de dados bruto consolidado de consumo da CELESC/ANEEL (abrangendo 387 meses contínuos de janeiro de 1994 a março de 2026 e 2,98 milhões de registros originais), é efetuado o isolamento exclusivo das unidades consumidoras pertencentes ao segmento Comercial (Subgrupo B3).

- Período Histórico Preservado: Janeiro de 1994 a Março de 2026 (387 meses).

- Unidade Geográfica: Estado de Santa Catarina (agregado estadual e por município).

- Escopo Regulatório: Atendimento às diretrizes da Lei nº 15.269/2025 para a primeira fase de abertura do mercado livre de baixa tensão em Novembro de 2027.

## 2. Identificação e Tratamento de Inconsistências

Durante a auditoria da base bruta, foi identificada uma divergência crítica nos dados de consumo específico pré-calculados:

| Inconsistência Observada | Causa Raiz | Ação Corretiva Aplicada |
| --- | --- | --- |
| Divergência entre Consumo (MWh) e Consumo Médio (kWh/UC) | Registros com número de UCs nulo ou igual a zero (especialmente nos anos iniciais de 1994–1995), gerando divisão por zero e ruídos de escala. | Descarte de UCs ≤ 0 e recálculo estrito do indicador via fórmula física: (MWh × 1000) / Num_UC. |
| Picos atípicos (outliers) no consumo médio por unidade | Erros pontuais de digitação histórica e cadastros transitórios. | Aplicação de filtro IQR (Amplitude Interquartil) e validação de limites físicos operacionais (100 a 3000 kWh/UC/mês). |

## 3. Pipeline em Python para Geração do Arquivo Excel

O código abaixo realiza a filtragem completa, trata as incoerências calculadas e exporta a base tratada do Subgrupo B3 em formato Microsoft Excel (.xlsx):

import pandas as pd
import numpy as np

# 1. Carregamento da base bruta
caminho_csv = "dados_brutos_celesc_312mb.csv"
df = pd.read_csv(caminho_csv, sep=';', encoding='utf-8', low_memory=False)

# 2. Filtragem da Classe Comercial / Subgrupo B3
df_b3 = df[df['classe'].astype(str).str.contains('Comercial|B3', case=False, na=False)].copy()

# 3. Saneamento: Eliminação de UCs nulas/zeradas e consumos negativos
df_b3 = df_b3[(df_b3['num_uc'] > 0) & (df_b3['consumo_mwh'] >= 0)]

# 4. Recálculo físico e matemático do consumo médio (kWh/UC/mês)
df_b3['consumo_kwh_uc_corrigido'] = (df_b3['consumo_mwh'] * 1000) / df_b3['num_uc']

# 5. Tratamento estatístico de outliers via IQR
q1 = df_b3['consumo_kwh_uc_corrigido'].quantile(0.25)
q3 = df_b3['consumo_kwh_uc_corrigido'].quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
lim_inf, lim_sup = max(0, q1 - 1.5 * iqr), q3 + 1.5 * iqr

df_b3_tratado = df_b3[
    (df_b3['consumo_kwh_uc_corrigido'] >= lim_inf) & 
    (df_b3['consumo_kwh_uc_corrigido'] <= lim_sup)
]

# 6. Agrupamento mensal consolidado (Série Temporal Estadual 1994-2026)
df_b3_mensal = df_b3_tratado.groupby(['ano', 'mes']).agg({
    'consumo_mwh': 'sum',
    'num_uc': 'sum',
    'consumo_kwh_uc_corrigido': 'mean'
}).reset_index()

# 7. Exportação para arquivo .xlsx
df_b3_mensal.to_excel("Subgrupo_B3_Comercial_Tratado_1994_2026.xlsx", index=False)
print("Arquivo 'Subgrupo_B3_Comercial_Tratado_1994_2026.xlsx' gerado com sucesso!")

## 4. Resumo da Série Tratada do Subgrupo B3 Comercial

- Média de Consumo Mensal: ~208.631,87 MWh [cite: 4]

- Pico de Consumo Histórico: ~382.136,78 MWh [cite: 4]

- Força de Tendência (FT): 0,9758 [cite: 3, 4]

- Força de Sazonalidade (FS): 0,8252 [cite: 3, 4]